АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОНОШСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2020 года                                                                                                                      № 43

п. Коноша Архангельской области

Об утверждении

порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения

на территории муниципального образования «Коношское»

В целях обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в осенне-зимний период в муниципальном образовании «Коношское» (далее – МО «Коношское»)в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Коношское»:

- Проводить проверку выполнения графика температурного режима подачи тепловой энергии и поддержания давления в системе теплосетей в соответствии с Порядком мониторинга теплоснабжения МО «Коношское» (прилагается).

- Назначить ответственным за проведения проверок ведущего специалиста администрации МО «Коношское» - Сисина Д.М.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

- Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Коношское» от 04 октября 2019 года № 809 «Об утверждении проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Коношское».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации                                                                      А.Н. Денисов

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Коношское»

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования «Коношское».

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования «Коношское»:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

- не менее чем за сутки информируют Администрацию обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

- при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в Администрацию поселения;

- сбор данных организуется на бумажных носителях и по телефону с обязательной регистрацией в журнале (Приложение).

Анализ данных производится специалистом администрации. На основе анализа поступающих данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение и представление данных.

Данные и журналы регистрации хранятся в соответствии с номенклатурой дел. Информация предоставляется по запросам.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку мониторинга системы теплоснабжения

муниципального образования «Коношское»,

утвержденное постановлением администрации от 30.09.2020 № 43

| № п/п | Наименование котельной | Дата | t˚С наружного воздуха | t˚С подающего трубопровода | t˚С обратного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |