АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«КОНОШСКОЕ» КОНОШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ

- .

- 20 мая 2021 года                                                                                                                    № 190

п. Коноша Архангельской области

О деятельности МБУК «Коношский Дом культуры и досуга» за 2020 год

На основании Устава муниципального образования «Коношское», заслушав директора МБУК «Коношский Дом культуры и досуга» Заидзе Ж.В.

муниципальный Совет РЕШАЕТ:

Информацию о деятельности МБУК «Коношский Дом культуры и досуга» за 2020 год принять к сведению.

Председатель муниципального

Совета МО «Коношское»                                                      Н.И. Гневашева

Глава МО «Коношское»                                                           А.Н. Денисов

Информация

о прохождении отопительного сезона 2020-2021 гг.

на территории МО «Коношское»

Отопительный сезон 2020-2021 гг. в целом проходит в штатном режиме, однако, в период установления на территории Коношского района и населенных пунктов МО «Коношское» наиболее низких температур наружного воздуха имели место сбои в предоставлении потребителям, проживающим в п. Коноша, отопление помещений которых осуществляется от котельной «Совхозная», услуги теплоснабжения надлежащего качества, что было вызвано инцидентами технологического характера в системах подачи угля и в котловом оборудовании котельной «Совхозная».

В связи с происшедшими в работе котельной аварийными ситуациями в администрацию МО «Коношское» от жителей п. Коноша и представителей управляющих компаний поступали многочисленные жалобы и обращения по вопросу нарушения температурного режима.

В целях устранения возникших проблем администрацией МО «Коношское» были приняты соответствующие меры, а именно: факты подачи в МКД теплоносителя несоответствующей температуры были зафиксированы актами; материалы по фактам ненадлежащего теплоснабжения населения в п. Коноша направлены в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру района для проведения проверки и принятия мер реагирования; информация о необходимости нормализации работы в части предоставления качественных услуг теплоснабжения была направлена Администрацией в управляющие компании и в теплоснабжающую организацию, в том числе с требованием о перерасчете платы населению за некачественно оказанные услуги; организованы рабочие встречи с представителем собственника котельной «Совхозная» и теплосетей на предмет устранения нарушений в указанной сфере; по данному вопросу в администрации муниципального образования еженедельно проводятся совещания с участием представителей теплоснабжающей организации и управляющих компаний. Вопросы теплоснабжения населения находились и в настоящее время находятся на постоянном контроле Главы МО «Коношское».

Подача теплоносителя в нарушения графика теплоснабжения была обусловлена в том числе, возникшими в котельной «Совхозная» инцидентами и значительной изношенностью технологического оборудования и сетей теплоснабжения, а также сложившимися негативными погодными условиями в зимний период, характеризующийся устойчивым длительным периодом низких температур наружного воздуха на территории Коношского района.

В соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-13289/2016 МУП «Жилкомсервис», которому было передано имущество МО «Коношское», в том числе котельная «Совхозная» и тепловые сети в п. Коноша, признано банкротом, в отношении него было начато конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Пермогорский А.В., которым имущество предприятия – банкрота: котельная «Совхозная» и тепловые сети в п. Коноша реализованы на торгах, в настоящее время осуществляется переход права собственности на данные объекты.

Котельная «Совхозная» и тепловые сети, на основании решения Арбитражного суда Архангельской области выбыло из владения МО «Коношское», в связи с чем Администрация имеет возможность воздействовать на собственника котельной строго в рамках правового поля, в том числе в вопросах ремонта оборудования и соблюдения температуры теплоносителя.

По состоянию на 19.04.2021 запас каменного угля на складе и площадках ресурсоснабжающей организации (с учетом ожидаемого подхода) составляет 1221,7 тонн, запас дров – 1000 куб.м. Фактический среднесуточный расход топлива составляет 54,4 тонны. Обеспеченность топливом составляет 28 суток.

Поставка угля происходит согласно графику поставок. Представителями ресурсоснабжающей организации в адрес администрации МО «Коношское» еженедельно предоставляется оперативная информация о запасах и остатках каменного угля и дров. Также еженедельно с представителями ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний проводятся оперативные совещания, на которых рассматриваются вопросы теплоснабжения населения и состояние дел в указанной сфере, выявляются проблемы и способы их решения.

В настоящее время ремонтные работы на котельной «Совхозная» и теплотрассах выполнены не полностью, замечаний выявленные Ростехнадзором не устранены. Теплоснабжающей организацией разработан план мероприятий для подготовки и ремонта оборудования к следующему отопительному сезону

Согласно информации, предоставленной исполнительным директором МУП «Жилкомсервис» Шабалиным А.В., в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения п. Коноша теплоснабжающей организацией запланированы работы по ремонту оборудования и котлов котельной «Совхозная», а именно:

- котел № 1:

- ремонт колосниковой решетки – срок 4-я неделя июня 2021 г.;

- замена фронтальных плит – 1,2 недели июня 2021 г.; 3,4 недели июля 2021 г.;

- обмуровка котла – 3, 4 неделя июля 2021 г.;

- ремонт бункеров – 2 неделя августа 2021 г.;

- котел № 2:

- ремонт колосниковой решетки – 1, 2, 3 недели июня 2021 г.;

- замена фронтальных плит – 1, 2 недели июля 2021 г.;

- обмуровка котла – 1, 2 недели августа 2021 г.;

- ремонт бункеров – 3, 4 недели июля – 1 неделя августа 2021 г.

- котел № 4:

- ремонт колосниковой решетки – 3,4 недели июля – 1 неделя августа 2021 г.;

- замена фронтальных плит – 3, 4 недели июня 2021 г.;

- обмуровка котла – 1, 2 недели июля 2021 г.;

- ремонт бункеров – 4 неделя июня – 1, 2 неделя июля 2021 г.

- котел № 5:

- ремонт колосниковой решетки – 2 неделя августа 2021 г.;

- замена фронтальных плит – 1, 2 недели июля 2021 г.;

- обмуровка котла – 3, 4 недели июля 2021 г.;

- ремонт бункеров – 1, 2, 3 недели июня 2021 г.

Собственником котельной «Совхозная» рассматривается вопрос перевода котлов на водогрейный режим работы в целях исключения эксплуатации опасного производственного объекта, попадающего в область лицензирования.

В настоящее время администрацией МО «Коношское» принимаются все возможные меры по организации надлежащего теплоснабжения населения п. Коноша в отопительный период 2021-2022 гг., вместе с тем, вследствие того, что собственник объектов теплоснабжения является самостоятельным юридическим лицом и территориально находится в г. Москве, возможность понуждения его к активизации деятельности ограничена.