Приложение  № 1 к решению 39 сессии №229 от 14.06.2017 г.

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Коношское»

| № п./п | № ПВ | Место расположения ПВ и адрес | Использование ПВ | Объем м3 | Принадлежность и закрепление П.В. | Закрепление за содержанием подъездов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Микрорайон «Молодежный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | ул. Молодежная – 18,сооруж.№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. ремонт 2012 г. |
| 2 |  | ул. Молодёжная-13, сооруж. №1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. ремонт 2010.г. |
| 3 | 11 | ул. Молодёжная-7 А сооруж.№1 | летний | 100. | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 4 | 98 | ул.Дачная -2,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 5 | 6 | ул. Труда- 7,сооружение№1 | круглогодич-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 6 | 7 | ул. Космонавтов-5,соор - е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Требует кап. ремонта |
| 7 | 73 | ул.Дачная – 6,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 8 | 72 | ул.Солнечная – 1,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 9 | 37 | ул. Железнодорожная - 1. | летний |  |  |  | открытый пруд |
| 10 | 68 | ул.Советская – 162,сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2013 г |
| 11 | 84 | ул. Полярная, 12 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Кап. ремонт 2012 г |
| Центр и микрорайон больницы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | ул.Коллективизации-1,соор-е.№1 | летний | 50 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2015 г |
| 13 | 29 | ул.Ломоносова – 6,сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 14 | 31 | пр.Октябрьский – 14,сооруж.№1 | летний | 300 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 15 | 83 | пр. Октябрьский-46, сооруж. № 1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2009 г. |
| 16 | 40 | ул.Советская – 64,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2013 |
| 17 | 36 | ул.Красные Зори – 5,сооруж. №1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 20014 г. |
| 18 | 42 | ул. Лесная, 33 сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ за забором |
| 19 | 43 | ул.Красные Зори 31А,сооруж.№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ, Капитальный ремонт 2013 |
| 20 | 47 | пр.Октябрьский – 99,сооруж. №1 | летний | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Капитальный ремонт 2013 |
| 21 | 48 | пр.Октябрьский– 19. | круглогодичн-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2009 г. |
| 22 | 99 | ул.Театральная -100,сооруж.№1 | летний | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ж/б верховой |
| 23 | 50 | пр.Октябрьский-102,сооруж. №1 | летний | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ж/б , ремонт горл. 2013 г |
| 24 | 55 | ул.Совхозная -4,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 25 | 56 | ул.Совхозная-4 Г. | летний |  | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | открытый пруд |
| 26 | 57 | ул. Совхозная-6, сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 27 | 58 | ул.Энтузиастов – 7,сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 28 | 59 | у дома ул.Энтузиастов – 3. | летний |  | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Открытый пруд |
| 29 | 62 | ул.Речная – 24,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ напротив «Радушеньки» |
| 30 | 87 | ул. Первомайская-30 | гидрант | ПГ | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 31 |  | ул. Первомайская,33 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 32 |  | ул. Первомайская,31 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 33 |  | ул. Пионерская, 6 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Кап. ремонт 2014 г |
| Район СХТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 15 | ул.Западная- 10Б,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 35 | 89 | ул. Механизаторов-5,сооруж.№1 | летний | 60 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2013 |
| 36 | 90 | ул. Механизаторов-29, соор-е.№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. Ремонт 2011г. |
| Район «Лесозавода» |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 14 | ул.Олимпийская -9, сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Ремонт горловины 2013 г |
| 38 | 21 | ул.Мамонова - 12,сооружение№1 | круглогодич-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2014 г.. |
| 39 | 23 | ул.Мамонова - 54,сооружение№1 | летний | 54 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ требует ремонт |
| 40 | 28 | ул.Трубная - 16,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. Рем 2011 |
| 41 | 30 | Пер.Ноябрьский-7,сооруж-е№1 | летний | 54 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ требует ремонт |
| 42 | 75 | ул.Волошская - 3,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2011 г |
| 43 | 76 | ул.Волошская - 7,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2015 г |
| 44 | 93 | ул. Заводская-14, сооруж-е №1. | летний | 50 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2015 г. |
| Район ПГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 85 | ул. Новолесная | летний |  | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Открытый пруд |
| п, Коношеозерский. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 97 | ул. Коношеозерская-30. | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Кап. ремонт 2014 г. |
| п Вересово |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 104 | ул Культуры-3 сооружение №1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Кап. ремонт 2010 г. |
| д. Чублак. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 106 | д. Чублак, водонапорная скважина | круглогодич-й | З.У. | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| д.Кремлево. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 107 | д. Кремлево, водонапор. скважина. | Круглогодич-й | З.У. | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |